
SK-ZH106B(GN-102)物联安全节能计量终端(排插)

说明书
产品介绍

物联安全节能计量终端产品是为小功率用电器而设计的安全排插。采用6位排插尺寸，内部嵌有高精密智能芯片，实时检测用电器的电流、电压、实时功率、用电量并将数据上传到小程序，支持远程通断电源、屏蔽本地按键，特有异常报警专用蜂鸣器及温度监测功能，保障用电安全。[image: image1.png]7H106B
LAY A
AT I S





功能特点

安装方便，即装即用
独有蜂鸣报警+温度监测功能，全面监测排插运行情况

自定义功率阈值设置，自由调整设备最大运行功率，超载自动断电
定时控制，自主设定时间通断设备，上下班自动开关控制，节约用电
时段管理，非工作时段设备开启，可强制自动关闭，避免非工作时间段使用

内置计量芯片，可读取用电器当前运行状态、功率、电压、电流、温度、累积用电量信息等功能，统计用电器每日/每月用电量
线路异常告警，通过平台设定电压、电流、功率等阈值保护设置，异常自动断电并蜂鸣报警（可关闭）
功率阈值、最长使用时长自由设置，限制使用
阈值保护（欠压、过压、过载、超温）：默认自动断电、报警推送、恢复推送。数值平台可设置。

开关控制：默认本地开关键禁用，使用平台/小程序远程控制开关。开关键平台可启用。

断电记忆：意外停电后再来电可恢复到断电前状态，不影响使用。

安装方式

[image: image2.png]



若无配备带线插头，如图所示，按照标示分别接入零线，火线和地线。
若排插配备带线插头，可直接插入单相三孔插座。

设备录入

用户小程序端操作：

微信扫二维码或者搜索“智慧控电运维端”进入小程序，用智慧控电运维端，微信扫描下方二维码，‘账号’和‘密码’(请联系时刻公司或者经销商分配账号和密码)登陆。

[image: image3.png]


   
登陆智慧控电运维端，在“主机管理”界面选择“客户公司”找到对应网点，在网关信息内选择对应网关主机，再选择“⊕学习添加设备”.
找到设备上的二维码，点击“扫码添加”识别到设备后，会自动跳入“绑定设备”界面;
点击“设备名称”，填写设备名称，点击“安装区域”选择安装区域，点击下一步;
进入设备绑定用电设备，输入被控制的用电设备名称（智能）和设备类型，点击“完成”
[image: image4.jpg]Q N\ 77 2 o = (34D

FIRIMRE L O,

FRERE " HBHTRME

AR Z458? HAX B EER

13630

E: BRABRRNMXE, BRANRE



  [image: image5.jpg]Q N\ 77 2 o = (58)

HEIRE e | @

IRERM
A/B/CHfi

BZREXE

Ixpillizt

RNIE R/ ST EHEE(KR

Atg

Wizt ~




  [image: image6.jpg]QN7 g i = G

HEIRE

BREFX, BIANREEMA

ng FEEREE

Hith v

MENR(BMN: &)
5000





若找不到设备上二维码
如果找不到设备上的二维码，点击“找不到二维码？进入对码匹配模式”进入选择“设备类型”选择设备类型（智能计量插座）;
长按设备开关3秒，设备黄色指示灯闪烁，进入对码模式;
点击手机界面“手动添加”识别到设备后，会自动跳入“绑定设备”界面;
点击“设备名称”，填写设备名称，点击“安装区域”选择安装区域，点击下一步;
进入设备绑定用电设备，输入被控制的用电设备名称（智能）和设备类型，点击“完成”

（蓝牙学习：长按设备开关10秒，设备黄色指示灯常亮，进入蓝牙模式;在小程序“学习界面”选择“蓝牙添加”）

注：需要配置4G模块的网络，需要用蓝牙学习，对IP地址和端口进行配置
[image: image7.jpg]Q N\ 77 35 3o = [@8)

EEHE - | @
2N
HZBET Q
FEIIES B IFIRE
| GEBSERX(ES)

GUID: 3C62ECCE450004

EFMES: ZH202

ZEATiE: 2022-11-30 09:55:57
mfaLiR: 2025-02-2116:00:59
IR MR  HEimEE: 410V

AGKRES: - 4GIES: 0%
WIFPRZS: -- WIFES: 80%
BERES: -

IPimE: 121.207.84.253:30952
lorai@i&: -- 2AGEE: --

RAS: 23.12.06
RERXYE: FEBR=BAHKI
=

R iERNEEN(EL) coe

GUID: 3C63F6BDOA0000O

ENMBS: -

ZaATE: 2023-03-17 15:16:42
&fEEIR: 2025-02-2116:00:20
HERA: THEEME FitEE: 4.10V
AGKRES: ZH 4GIES: 20%
WIFIRZS: £ WIF{ES: 100%
BERIRES: 154

= i) oX 9

& X FBF E2 423



  [image: image8.jpg]Q N\ 77 2 o = (34D

FIRIMRE L O,

FRERE " HBHTRME

AR Z458? HAX B EER

13630

E: BRABRRNMXE, BRANRE



  [image: image9.jpg]& nung

iemAR
i (=] m
% RFFAR WAFR
H @
ERAR WFAR EESNFR
E w @
g
PREWEME FRME
2 N a
NBSH L L] BRER
n | @ 8
—





[image: image10.jpg]QN7 3} i = (58D

HINBE TTNO)

BrEit SiHEE

alp

‘\\ ' 4

w LoRa
S REREE

1. BRIEEE LR, BEIETRKTINE

FaiRm =LA




  [image: image11.jpg]Q N\ 77 2 o = (58)

HEIRE e | @

IRERM
A/B/CHfi

BZREXE

Ixpillizt

RNIE R/ ST EHEE(KR

Atg

Wizt ~




  [image: image12.jpg]QN7 g i = G

HEIRE

BREFX, BIANREEMA

ng FEEREE

Hith v

MENR(BMN: &)
5000





⑤ 安装成功，通过小程序智慧控电用户端，微信扫描下方二维码进入，(请联系时刻公司或者经销商分配账号和密码)可控制设备的开/关、模式及查询数据。

[image: image13.png][=]

@ wizhR—a. RHNER



    [image: image14.jpg]o 3.30 5G, 56, =
QN\m s ol ol = (55

{HEE-ZH106HFR7

REHIEC

LiR: 25-02-27 16:01:12
BE: 223.0V
INER: ow
RE: 28.9°C
LE®BE: 0.000F
LHEBE: 0.000F

K& %

SEE

= =
mERER  BHTR MEREN EH/GE
=
HERE R

J:ﬁ? 15.79er

SHik=x

b S5 e e ® ® 0/3 )
=8 St s ® ® 0/2 >

B —iRfE< E27:0]

i
anp
s
Y
i




技术参数

【通讯协议】2.4G

【额定电压】AC220V

【最大输入电压】AC264V 

【最小输入电压】AC176V 

【额定输出电流】≤10A

【额定负载】2500kW

【工作温度】-10~50℃

【工作湿度】≤ 95%RH ，无冷凝
【发射功率】10dBm

【无线距离】40 米(空旷距离)

【外壳材质】阻燃PC 塑料
【尺寸规格】194mm*76mm*31mm

标准依据：GB/T2099.1-2008、GB/T2099.2-2015、GB/1002-2008
注意事项

请勿将产品接入过高或错误的电压。
本产品不具防水功能，请保持产品干燥，避免雨淋或受潮。
产品闲置时，请将产品断电并放置于小孩够不着的地方，避免小孩的错误使用引发安全事故。
请勿使用烈性化学制品或清洁剂等清洁本产品，请使用干净、干燥的细布擦拭本产品， 避免灰尘等杂物进入产品内部影响产品的使用效果。
请勿使产品受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备，导致设备故障。
请勿自行拆卸或改装本产品，设备发生故障时请联系授权服务中心。
Ver：20250227
①





①





②





②





①





②





①





②








